LINEA ESSE – LINEA PATAVIUM на базе кресла Arcadia EXT

Электропроводка – 3*2,5 кв.мм

Выводы вода-воздух на высоту 20-25мм над полом, не считая крана.  Кран угловой внешняя резьба 3/8’’.

Аспирация – пластиковая труба Ø30 мм раструб с манжетой 5-10 мм над уровнем пола

Канализация – пластиковая труба Ø50 мм раструб  5-10 мм над уровнем пола

# Text boxes

450

1110

500

470

160-340