|  |  |
| --- | --- |
| **Полиакрилин, лак** *«или эквивалент»*  ***Наименование в соответствии с РУ и ДС***  Комплект стоматологического модифицированного полиалкенатного материала «ПОЛИАКРИЛИН» по ТУ 9391-021-67200978-2012: комплект «Полиакрилин» - СИЦ: лак финишный, 5 мл | **Назначение:** Изоляция пломбы на этапе созревания от воздействия слюны и придание пломбе эстетического блеска.  **Состав:** Пленкообразователь, легколетучий растворитель.  **Форма выпуска:**  флакон темное стекло 5 мл, закручивающаяся крышка – капельница с контролем первого вскрытия. |