VITA VACUMAT ® 6000 M

Дентальная печь для обжига керамики премиум класса

Информация о продукте

Полностью автоматическая печь с микропроцессором, предназначенная для обжига всех дентальных керамических материалов. Печь выделяется качеством и эстетикой, а также гарантирует получение высококачественных результатов обжига и безопасное, удобное использование. Благодаря оптимальной конструкции печь очень компактна и занимает мало места, а привлекательный дизайн, доступный в шести цветовых вариантах украсит ваше рабочее место.

Мощная помпа в шумоизоляционном чехле, обеспечивает бесперебойную работу вакуума на высоких мощностях. Благодаря чехлу помпа работает бесшумно и в нее не проникает пыль.

Преимущества

- Зарекомендовавший себя кварцевый муфель и надежная электроника, для постоянства результатов обжига

- Автоматическая функция предотвращения образования конденсата в изоляционном

материале (VITA AntiCon)

- Автоматическая калибровка температуры перед каждым стартом программы, с гарантированной температурой +/- 1 С (VITA AutoAdjust)

- Автоматическая функция очищения (VITA

SpecialClean)

- Управление до четырех печей с помощью одного пульта управления VITA vPad excellence

- Подключение до четырех печей к одному

вакуумному насосу, с помпой VITA MultiPump

- Сокращение расходов на электроэнергию до 70% с VITA Energy Efficiency

- Встроенная рабочая инструкция

- Автоматический контроль цикла обслуживания

- Интуитивное меню

Примечание

Для работы с печами Вам нужен один пульт управления VITA vPad

VITA VACUMAT ® 6000 M

Технические функции

- Программы обслуживания и контроля, например автоматическая регулировка температуры перед каждым запуском программы, контроль температуры и вакуума, счетчик часов работы обжиговых муфелей

- Защита от сбоев электропитания

- Регулируемые значения вакуума (предварительный и основной вакуум)

- Регулируемая скорость подъема лифта

- Регулируемые положения подъема лифта для предварительной сушки и медленного охлаждения

- Быстрое охлаждение до температуры ожидания

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Ширина | 230 мм |
| Глубина | 330 мм |
| Высота | 444 мм |
| Вес | 113 кг |
| Корпус | окрашенный антрацит |
| Диаметр камеры | 90 мм |
| Высота камеры | 55 мм |
| Температура обжига | макс. 1200°С |
| Электропитание | 230 вольт, 50 Гц или 100/110 вольт, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | макс. 1.5 кВ |
| Классификация | Класс надежности 1 |

Аксессуары (заказываются отдельно)

- FDS (Firing-Data-System) - компьютерная программа для обработки данных по сеансам обжига

- VITA switchbox - распредкоробка для управления несколькими печами

- Вакуумный насос (230 В) в шумоизоляционном чехле

- Цветные боковые панели в 6 цветах для индивидуализации VITA VACUMAT 6000 M

- VITA MultiPump для обеспечения до 4-х печей одним вакуумным насосом VITA

- VITA набор чисел (на магнитах, № 1 – 4)

| Описание |  | Артикул |
| --- | --- | --- |
| VITA VACUMAT 6000 M окрашенная (230 В) * Аксессуары: 1 электрический сетевой кабель, 200 см; 1 кабель для управления VITA vPad; 1 VITA вакуумный шланг, 200 см; 1 обжиговый цоколь; 1 световой индикатор этапов работы; 1 печной пинцет; 2 упаковки обжиговых подставок G; 1 упаковка обжиговых трегеров A + B + C; 1 VITA указания по технике безопасности; 1 Инструкция |  | DV6000M220 |
| VITA VACUMAT 6000 M, голубая (230 V) * Аксессуары: 1 электрический сетевой кабель, 200 см; 1 кабель для управления VITA vPad; 1 VITA вакуумный шланг, 200 см; 1 обжиговый цоколь; 1 световой индикатор этапов работы; 1 печной пинцет; 2 упаковки обжиговых подставок G; 1 упаковка обжиговых трегеров A + B + C; 1 VITA указания по технике безопасности; 1 Инструкция |  | DV6000MHB220 |
| VITA VACUMAT 6000 M, красная (230 V) * Аксессуары: 1 электрический сетевой кабель, 200 см; 1 кабель для управления VITA vPad; 1 VITA вакуумный шланг, 200 см; 1 обжиговый цоколь; 1 световой индикатор этапов работы; 1 печной пинцет; 2 упаковки обжиговых подставок G; 1 упаковка обжиговых трегеров A + B + C; 1 VITA указания по технике безопасности; 1 Инструкция |  | DV6000MKR220 |
| VITA VACUMAT 6000 M, белая (230 V) * Аксессуары: 1 электрический сетевой кабель, 200 см; 1 кабель для управления VITA vPad; 1 VITA вакуумный шланг, 200 см; 1 обжиговый цоколь; 1 световой индикатор этапов работы; 1 печной пинцет; 2 упаковки обжиговых подставок G; 1 упаковка обжиговых трегеров A + B + C; 1 VITA указания по технике безопасности; 1 Инструкция |  | DV6000MRW220 |
| VITA Vacumat 6000 M, бирюзовая (230 V) * Аксессуары: 1 электрический сетевой кабель, 200 см; 1 кабель для управления VITA vPad; 1 VITA вакуумный шланг, 200 см; 1 обжиговый цоколь; 1 световой индикатор этапов работы; 1 печной пинцет; 2 упаковки обжиговых подставок G; 1 упаковка обжиговых трегеров A + B + C; 1 VITA указания по технике безопасности; 1 Инструкция |  | DV6000MTB220 |
| VITA VACUMAT 6000 M, черная (230 V) * Аксессуары: 1 электрический сетевой кабель, 200 см; 1 кабель для управления VITA vPad; 1 VITA вакуумный шланг, 200 см; 1 обжиговый цоколь; 1 световой индикатор этапов работы; 1 печной пинцет; 2 упаковки обжиговых подставок G; 1 упаковка обжиговых трегеров A + B + C; 1 VITA указания по технике безопасности; 1 Инструкция |  | DV6000MTS220 |

VITA VACUMAT ® 6000 M products VITA VACUMAT ® 6000 M

Дополнительные аксессуары для вакуумных печей

| Описание |  | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Комплект боковых панелей (голубой цвет) Комплект из 2 штук (магнитное крепление) для VITA VACUMAT 6000 M /VITA VACUMAT 6000 MP |  | D47002 |
| Комплект боковых панелей (зеленый цвет) Комплект из 2 штук (магнитное крепление) для VITA VACUMAT 6000 M /VITA VACUMAT 6000 MP |  | D47003 |
| Комплект боковых панелей (розовый цвет) Комплект из 2 штук (магнитное крепление) для VITA VACUMAT 6000 M /VITA VACUMAT 6000 MP |  | D47004 |
| Комплект боковых панелей (оранжевый цвет) Комплект из 2 штук (магнитное крепление) для VITA VACUMAT 6000 M /VITA VACUMAT 6000 MP |  | D47005 |
| Комплект боковых панелей (белый цвет) Комплект из 2 штук (магнитное крепление) для VITA VACUMAT 6000 M /VITA VACUMAT 6000 MP |  | D47006 |
| Комплект боковых панелей (серый цвет) Комплект из 2 штук (магнитное крепление) для VITA VACUMAT 6000 M /VITA VACUMAT 6000 MP |  | D47007 |
| Набор чисел на магнитах (№1 - 4) для маркировки при работе с несколькими печами |  | D47008 |

VITA V60 i-Line®

Превосходная производительность. Никаких компромиссов.

Информация о продукте

Дентальная печь для обжига керамики VITA V60 i-Line сочетает в себе максимальное качество и проверенные технологии. VITA V60 i-Line фокусируется на двух основных аспектах: высококачественных результатах обжига в долгосрочной перспективе и удобстве в работе.

Мощная помпа в шумоизоляционном чехле, обеспечивает бесперебойную работу вакуума на высоких мощностях. Благодаря чехлу помпа работает бесшумно и в нее не проникает пыль

Преимущества

- Легкое управление: touch дисплей и интуитивное меню в сочетании с минималистичным дизайном делают работу с VITA V60 i-Line очень простой

- Настройте и работайте: нет сложного монтажа –

просто подключите, включите и работайте!

- Качество VITA: использование лучших материалов и компонентов для достижения бескомпромиссной надежности

- Легкий сервис: модульный дизайн, легкий доступ

до всех нагревательных частей

- Высокая производительность: чрезвычайная прочность с интегрированной защитой от скачков напряжения и надежный кварцевый муфель

- Концентрация на главном: минималистичный

дизайн без дополнительных, дорогостоящих функций.

VITA V60 i-Line®

Технические функции

- Максимальная точность температуры (плюс / минус 2°C) для оптимальных результатов обжига

- 2 боковых столика для обжиговых изделий

- Камера обжига оснащена высококачественным изоляционным материалом

- Кварцевый муфель

- Датчик температуры (платина / родий-платина)

- Автоматическая калибровка температуры

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Ширина | 260 мм |
| Глубина | 420 мм |
| Высота | 570 мм |
| Вес | 18 кг |
| Корпус | Листовая сталь с порошковым покрытием |
| Диаметр камеры обжига | 90 мм |
| Высота камеры обжига | 55 мм |
| Температура обжига | Макс. 1200°C |
| Электропитание | 230 В, 50 Гц или 100/110 В, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | Макс. 1,5 кВ |
| Классификация | Класс надежности 1 |

Аксессуары (заказываются отдельно)

- FDS (Firing-Data-System) - компьютерная программа для обработки данных по сеансам обжига

- Вакуумный насос (230 В) в шумоизоляционном чехле

- VITA V60 i-Line TOOLBOX (DTOOL)

| Описание |  | Артикул |
| --- | --- | --- |
| VITA V60 i-Line (230 V) * Аксессуары: 1 обжиговый цоколь; 1 электрический сетевой кабель; 1 инструкция по эксплуатации; 1 соединительный кабель для подключения к вакуумному насосу; 1 вакуумный шланг; 2 боковых столика для обжиговых изделий |  | DV60I220 |

VITA V60 i-Line® products VITA V60 i-Line®

VITA V60 i-Line® аксессуары

| Описание | Артикул |
| --- | --- |
| VITA V60 i-Line® TOOLBOX * Металлическая коробка: 1 магнитная доска для письма; 1 маркер; 1 печной пинцет; 1 упаковка обжиговых подставок G; 1 упаковка обжиговых трегеров A + B + C | DTOOL |

VITA SMART.FIRE ®

Эффективная печь для работы в клинике

Информация о продукте

VITA SMART.FIRE была разработана специально для работы в клинике. С ее помощью можно проводить кристаллизационный, глянцеобразующий и корректировочный обжиг, а также обжиг красителей для всех стандартных Chairside- материалов. Выбор материала и пуск программы осуществялется за один шаг. А предустановленные программы, идеально согласованные с материалами, упростят проведение обжига.

Благодаря компактному дизайну печь легко найдет свое место в любой клинике.

Мощная помпа в шумоизоляционном чехле, обеспечивает бесперебойную работу вакуума на высоких мощностях. Благодаря чехлу помпа работает бесшумно и в нее не проникает пыль.

Преимущества

- Интуитивное управление благодаря выбору материала и пуску программы в один шаг

- Меню с самообъясняющими символами для

быстрого выбора программы

- Предварительно установленные программы для всех стандартных врачебных материалов

- Простое и легкое применение благодаря компактному дизайну

- Надежная работа благодаря долговечности конструкции

- Прочный герметичный корпус

VITA SMART.FIRE

- Компактная печь для удобного использования в клинике

- Проверенная и надежная технология обжига для стабильной работы

- Прочный корпус с герметичными поверхностями для простого ухода

- Интегрированный выдвижной ящик для инструментов

- Полностью автоматическая калибровка температуры для надежных результатов

VITA SMART.FIRE Пульт управления

- Пульт управления с предустановленными программами для всех стандартных chairside- материалов

- 10-дюймовый сенсорный дисплей с высоким

разрешением для наилучшего качества изображения

- Интуитивная концепция управления для выбора

материала и пуска программы в один шаг

- Меню с самообъясняющими символами для быстрого выбора программы

- Функция ассистента для поэтапного обжига

VITA SMART.FIRE Аксессуары

- Набор аксессуаров, встроенный в печь, для удобного обжига

VITA SMART.FIRE ®

Технические функции

- Программы обслуживания и контроля, например автоматическая регулировка температуры перед каждым запуском программы, контроль температуры и вакуума, счетчик часов работы обжиговых муфелей

- Защита от сбоев электропитания

- Регулируемые значения вакуума (предварительный и основной вакуум)

- Регулируемая скорость подъема лифта

- Регулируемые положения подъема лифта для предварительной сушки и медленного охлаждения

- Быстрое охлаждение до температуры ожидания

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Ширина | 230 мм |
| Глубина | 300 мм |
| Высота | 340 мм |
| Вес | 13 кг |
| Корпус | Полеуретан |
| Диаметр камеры обжига | 80 мм |
| Высота камеры обжига | 43 мм |
| Температура обжига | 1050°C |
| Электропитание | 230 вольт, 50 Гц или 100/110 вольт, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 950 Вт, макс. 1100 Вт |
| Классификация | Класс надежности 1 |

VITA SMART.FIRE Аксессуары

2х платиновых штифта 1х ватный обжиговый трегер 1х обжиговый трегер

1x печные щипцы

- х столик для охлаждения

Аксессуары (заказываются отдельно)

- FDS (Firing-Data-System) - компьютерная программа для обработки данных по сеансам обжига

- Вакуумный насос (230 В) в шумоизоляционном корпусе

| Описание |  | Артикул |
| --- | --- | --- |
| VITA SMART.FIRE (230 Вольт) * Аксессуары: 1 электрический сетевой кабель; 1 обжиговый цоколь; 1 столик для охлаждения; 1 печные щипцы; 1 обжиговый трегер круглый; 1 ватный обжиговый трегер (Ø 44 мм); 2 платиновых штифта; 1 пульт управления VITA SMART.FIRE; 1 соединительный кабель между печью и пультом управления; 1 инструкция |  | DSF220 |
| VITA SMART.FIRE (230 Вольт) - Дизайн 1* Аксессуары: 1 электрический сетевой кабель; 1 обжиговый цоколь; 1 столик для охлаждения; 1 печные щипцы; 1 обжиговый трегер круглый; 1 ватный обжиговый трегер (Ø 44 мм); 2 платиновых штифта; 1 пульт управления VITA SMART.FIRE; 1 соединительный кабель между печью и пультом управления; 1 инструкция |  | DSF220D1 |
| VITA SMART.FIRE (230 Вольт) - Дизайн 2* Аксессуары: 1 электрический сетевой кабель; 1 обжиговый цоколь; 1 столик для охлаждения; 1 печные щипцы; 1 обжиговый трегер круглый; 1 ватный обжиговый трегер (Ø 44 мм); 2 платиновых штифта; 1 пульт управления VITA SMART.FIRE; 1 соединительный кабель между печью и пультом управления; 1 инструкция |  | DSF220D2 |
| VITA SMART.FIRE (230 Вольт) - Дизайн 3* Аксессуары: 1 электрический сетевой кабель; 1 обжиговый цоколь; 1 столик для охлаждения; 1 печные щипцы; 1 обжиговый трегер круглый; 1 ватный обжиговый трегер (Ø 44 мм); 2 платиновых штифта; 1 пульт управления VITA SMART.FIRE; 1 соединительный кабель между печью и пультом управления; 1 инструкция |  | DSF220D3 |
| VITA SMART.FIRE (230 Вольт) - Дизайн 4* Аксессуары: 1 электрический сетевой кабель; 1 обжиговый цоколь; 1 столик для охлаждения; 1 печные щипцы; 1 обжиговый трегер круглый; 1 ватный обжиговый трегер (Ø 44 мм); 2 платиновых штифта; 1 пульт управления VITA SMART.FIRE; 1 соединительный кабель между печью и пультом управления; 1 инструкция |  | DSF220D4 |
| VITA SMART.FIRE (230 Вольт) - Дизайн 5* Аксессуары: 1 электрический сетевой кабель; 1 обжиговый цоколь; 1 столик для охлаждения; 1 печные щипцы; 1 обжиговый трегер круглый; 1 ватный обжиговый трегер (Ø 44 мм); 2 платиновых штифта; 1 пульт управления VITA SMART.FIRE; 1 соединительный кабель между печью и пультом управления; 1 инструкция |  | DSF220D5 |

VITA SMART.FIRE ® products VITA SMART.FIRE ®

VITA VACUMAT ® 6000 MP

Надежный обжиг и прессование для всех видов прессуемой керамики

Информация о продукте

VITA VACUMAT 6000 MP создана чтобы гарантировать безопасные и надежные результаты обжига. Эта печь объединяет все преимущества печи для обжига и пресс-печи, оставаясь при этом очень компактной.

VITA VACUMAT 6000 MP имеет все программы и функции печи VITA VACUMAT 6000 M. Кроме того, она подходит для прессования всех видов прессуемой керамики и для различных муфельных систем. Индикация на дисплее количества заложенных пресс-таблеток помогает исключить неправильное прессование и повреждение обжигового муфеля по этой причине.

Мощная помпа в шумоизоляционном чехле, обеспечивает бесперебойную работу вакуума на высоких мощностях. Благодаря чехлу помпа работает бесшумно и в нее не проникает пыль.

Преимущества

- Зарекомендовавший себя кварцевый муфель и надежная электроника, для постоянства результатов обжига

- Автоматическая функция предотвращения

образования конденсата в изоляционном материале (VITA AntiCon)

- Автоматическая калибровка температуры перед

каждым стартом программы, с гарантированной температурой +/- 1 С (VITA AutoAdjust)

- Автоматическая функция очищения (VITA

SpecialClean)

- Технология прессования VITA CPress, разработанная компанией VITA, обеспечивает безошибочную работу

- Автоматический мониторинг траектории

прессования и автоматическое определение количества заложенных пресс-таблеток (VITA PressControl)

- Управление до четырех печей с помощью одного

пульта управления VITA vPad excellence

- Подключение до четырех печей к одному вакуумному насосу, с помпой VITA MultiPump

- Сокращение расходов на электроэнергию до 70%

с VITA Energy Efficiency

Примечание

Для работы с печами Вам нужен один пульт управления VITA vPad

VITA VACUMAT ® 6000 MP

Технические функции

- Программы обслуживания и контроля, например автоматическая регулировка температуры перед каждым запуском программы, контроль температуры и вакуума, счетчик часов работы обжиговых муфелей

- Защита от сбоев электропитания

- Регулируемые значения вакуума (предварительный и основной вакуум)

- Регулируемая скорость подъема лифта

- Регулируемые положения подъема лифта для предварительной сушки и медленного охлаждения

- Быстрое охлаждение до температуры ожидания

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Ширина | 230 мм |
| Глубина | 325 мм |
| Высота | 630 мм |
| Вес | 18,7 кг |
| Корпус | окрашенный антрацит |
| Диаметр камеры обжига | 90 мм |
| Высота камеры обжина | 55 мм |
| Температура обжига | макс. 1200°C |
| Электропитание | 230 вольт, 50 Гц или 100/110 вольт, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | макс. 1.5 кВ |
| Классификация | класс надежности 1 |

Аксессуары (заказываются отдельно)

- FDS (Firing-Data-System) - компьютерная программа для обработки данных по сеансам обжига VITA switchbox - распредкоробка для управления несколькими печами

- Вакуумный насос (230 В) в шумоизоляционном чехле

- Цветные боковые панели в 6 цветах для индивидуализации VITA VACUMAT 6000 M

- VITA MultiPump для обеспечения до 4-х печей одним вакуумным насосом VITA

- VITA набор цифр (на магнитах, № 1 – 4)

| Описание |  | Артикул |
| --- | --- | --- |
| VITA VACUMAT 6000 MP окрашенный (230 В) * Аксессуары: 1 обжиговый цоколь; 1 универсальный-пресс-цоколь; 1 универсальный пресс-вкладыш; 1 электрический сетевой кабель;1 электрический сетевой кабель для пульта управления; 2 упаковки обжиговых подставок G; 1 печной пинцет; 1 световой индикатор этапов работы; 1 регулятор давления для вакуумного насоса; 1 инструкция |  | DV6000MP220 |

VITA VACUMAT ® 6000 MP products VITA VACUMAT ® 6000 MP

Дополнительные аксессуары для вакуумных печей

| Description |  | Prod. no. |
| --- | --- | --- |
| Комплект боковых панелей (голубой цвет) Комплект из 2 штук (магнитное крепление) для VITA VACUMAT 6000 M /VITA VACUMAT 6000 MP |  | D47002 |
| Комплект боковых панелей (зеленый цвет) Комплект из 2 штук (магнитное крепление) для VITA VACUMAT 6000 M /VITA VACUMAT 6000 MP |  | D47003 |
| Комплект боковых панелей (розовый цвет) Комплект из 2 штук (магнитное крепление) для VITA VACUMAT 6000 M /VITA VACUMAT 6000 MP |  | D47004 |
| Комплект боковых панелей (оранжевый цвет) Комплект из 2 штук (магнитное крепление) для VITA VACUMAT 6000 M /VITA VACUMAT 6000 MP |  | D47005 |
| Комплект боковых панелей (белый цвет) Комплект из 2 штук (магнитное крепление) для VITA VACUMAT 6000 M /VITA VACUMAT 6000 MP |  | D47006 |
| Комплект боковых панелей (серый цвет) Комплект из 2 штук (магнитное крепление) для VITA VACUMAT 6000 M /VITA VACUMAT 6000 MP |  | D47007 |
| Набор чисел на магнитах (№1 - 4) для маркировки при работе с несколькими печами |  | D47008 |

VITA ZYRCOMAT ® 6100 MS

Информация о продукте

VITA ZYRCOMAT 6100 MS обеспечивает качество и надежность, которые вы ожидаете от VITA. Печь для синтеризации предлагает на выбор три режима работы: высокоскоростной, традиционный и индивидуальный. Эта высокотемпературная печь для синтеризации, оптимизирована для работы с материалами VITA, а также со всеми имеющимися в продаже керамическими каркасными материалами из ZrO2 и Al2O3. Светодиодный индикатор и регулируемые звуковые сигналы предоставляют информацию о ходе синтеризации на расстоянии.

Система вентиляции спроектирована таким образом, чтобы поднимающееся тепло безопасно отводилось от электроники, обеспечивая долгосрочную защиту нагревательных и электронных элементов.

Преимущества

- Равномерное распределение тепла в синтеризационной камере

- Автоматическая калибровка температуры перед

каждым стартом программы, с гарантированной температурой +/- 1 С (VITA AutoAdjust)

- Длительный срок эксплуатации и значительное

энергосбережение (VITA Energy Efficiency)

- Бережная синтеризация всех известных материалов, таких как белый и высокотранслюцентный ZrO2, а также окрашенный вручную и предварительно окрашенный ZrO2

- Высокоскоростная синтеризация - всего лишь за

80 мин (VITA HighSpeed)

- Высокоскоростная синтеризация мостовидных конструкций протяженностью от 1 до 14 единиц

- Синтеризация всех керамических каркасных материалов на основе ZrO2 или Al2O3

- Щадящая синтеризация во всех режимах за счет

контролируемого охлаждения до 400 °С

- Встроенная предварительная сушка вручную окрашенного материала (VITA Pre Dry) с плавным переходом к программе синтеризации

- Функция модульного расширения системы для

большей гибкости и экономичности

- Двухуровневая синтеризация до 80 единиц

Примечание

Для работы с печами Вам нужен один пульт управления VITA vPad

VITA ZYRCOMAT ® 6100 MS

Технические функции

- Программы обслуживания и контроля, например, контроль температуры

- Защита от сбоев электропитания, контроль лифта

- 4 нагревательных элемента из дисилицид молибдена для равномерного распределения тепла (заменяются индивидуально)

- Автоматическая регулировка температуры перед каждым запуском программы

- Точность температуры: +/- 2 °C

- Высококачественные электронные компоненты для точно отсчета времени и программ

- Камера обжига облицована высококачественным изоляционным материалом

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Ширина | 315 мм |
| Глубина | 500 мм |
| Высота | 470 мм |
| Вес | 27 кг |
| Корпус | окрашенный антрацит |
| Диаметр камеры обжига | используемый диаметр: 90 мм |
| Высот камеры обжига | используемая высота: 70 мм |
| Температура обжига | макс. 1600°C |
| Электропитание | 230 вольт, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | макс. 1.5 кВ |
| Классификация | класс надежности 1 |

Аксессуары (заказываются отдельно)

- FDS (Firing-Data-System) - компьютерная программа для обработки данных по сеансам обжига

- VITA switchbox - распредкоробка для управления несколькими печами

- Цветные боковые панели в 6 цветах для индивидуализации VITA ZYRCOMAT 6000 M

- VITA набор чисел (на магнитах, № 1 – 4)

| Описание |  | Артикул |
| --- | --- | --- |
| VITA ZYRCOMAT 6100 MS окрашенный (230 В) * Аксессуары: 1 обжиговый цоколь; 1 электрический сетевой кабель 1 печные щипцы 2 синтеризационные оболочки; 1 упаковка циркониевых шариков 150 г; 1 индикатор статуса; 1 инструкция |  | DZY6100MS220 |

VITA ZYRCOMAT ® 6100 MS products VITA ZYRCOMAT ® 6100 MS

VITA ZYRCOMAT ® MS аксессуары

| Описание | Артикул |
| --- | --- |
| Комплект боковых панелей (голубой цвет) Комплект из 2 штук (магнитное крепление) для ZYRCOMAT 6000 MS + 6100 MS | D53000 |
| Комплект боковых панелей (зеленый цвет) Комплект из 2 штук (магнитное крепление) для ZYRCOMAT 6000 MS + 6100 MS | D53001 |
| Комплект боковых панелей (белый цвет) Комплект из 2 штук (магнитное крепление) для ZYRCOMAT 6000 MS + 6100 MS | D53002 |
| Калибровочный набор VITA ZYRCOMAT 6000 MS + 6100 MS | DTKALSETMS |

VITA vPad excellence

Скажи "привет" будущему.

Информация о продукте

Откройте новое, уникальное и интуитивное программное обеспечение VITA vPad excellence. Оно было разработано, чтобы еще лучше и быстрее

поддерживать вас повседневной работе.

Пульт управления для

- VITA VACUMAT 6000 M VITA

- VACUMAT 6000 MP VITA

- ZYRCOMAT 6000 MS VITA

- ZYRCOMAT 6100 MS

Преимущества

- 10-дюймовый TFT – дисплей нового поколения

- разъем для CD-карты

- два USB-порта

- регулируемая подставка

- 3 Гб памяти

Преимущества ПО

- Управление несколькими печами

- Управление до 4 печей с помощью VITA vPad excellence и распределительной коробки VITA

- Обеспечение до 4-х дентальных печей одним вакуумным насосом благодаря VITA MultiPump

- Первоначальная настройка

- Управление профилями

- Свободно настраиваемые рабочие столы

- Создавайте новые программы обжига или изменяйте существующие

- Предварительно установленные программы

обжига для материалов VITA и наиболее распространенных CAD/CAM материалов

- Цифровой помощник

- Интегрированные рабочие инструкции для всех материалов VITA

- Гарантия качества благодаря сохранению данных

обжига.

- Веб-браузер

- Программы сервиса и контроля: VITA AntiCon,

VITA EnergyEffiency ,

Автоматическая калибровка температуры, Термозащитный выключатель,

Защита от защемления, Контроль датчика температуры, Быстрое охлаждение,

Ночной режим,

Защита при отключении электропитания, Отображение на дисплее рабочих часов печи и муфеля, автоматическая очистка

- Возможна передача данных профилей, программ

и данных на другие устройства VITA vPad excellence и ПК

С помощью VITA Update Messenger Вы автоматически будете получать информацию об обновлениях программ и программного обеспечения для печей и VITA vPads.

VITA vPad excellence

Технические функции

- Программы сервиса и контроля: VITA AntiCon, VITA EnergyEffiency, автоматическая калибровка температуры, термозащитный выключатель, защита от защемления, контроль датчика температуры,

быстрое охлаждение, ночной режим, защита при отключении электропитания, отображение на дисплее рабочих часов печи и муфеля, автоматическая очистка

- Функциональный мониторинг: регистрация ходов лифтов, предварительного и основного вакуума, температуры и

времени

- Хранение, резервное копирование и защита от записи отдельных учетных записей пользователей и программ

- Обновление ПО и передача данных на другие блоки управления vPad и на ПК через USB

- Мониторинг ошибок с их отображением

- Свободно выбираемые положения подъема лифта для предварительной сушки, охлаждения и быстрого охлаждения до температуры ожидания

- Выбор языка

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Ширина | 260 мм |
| Глубина | 150 мм |
| Высота | 200 мм |
| Вес | 1,6 кг |
| Корпус | пластик |
| Классификация | класс надежности 1 |

Температура эксплуатации: 10 C t до 35 C Влажность эксплуатации: макс. 80% RH

Область применения: Эксплуатация только внутри помещений.

Аксессуары (заказываются отдельно)

- FDS (Firing-Data-System) - компьютерная программа для обработки данных по сеансам обжига

- Для управления 2 или более печами VITA VACUMAT 6000 M, VITA ZYRCOMAT 6000 MS, VITA

ZYRCOMAT 6100 MS и VITA VACUMAT 6000 MP с помощью одного пульта VITA vPad excellence необходим switchbox (Артикул D65000).

| Описание |  | Артикул |
| --- | --- | --- |
| VITA vPad excellence * Аксессуары: 1 соединительный кабель1 инструкция |  | DVPADEXV1 |

VITA vPad excellence products VITA vPad excellence

VITA vPad comfort

Просто. Проверено. Надежно.

Информация о продукте Пульт управления для

- VITA VACUMAT 6000 M VITA

- VACUMAT 6000 MP VITA

- ZYRCOMAT 6000 MS VITA

- ZYRCOMAT 6100 MS

Преимущества

- 10-дюймовый TFT – дисплей нового поколения

- Один USB-разъем

- регулируемая подставка

- 2 Гб памяти

Преимущества ПО

- Изменение существующих программ обжига и создание новых.

- Предварительно установленные программы

обжига для материалов VITA и наиболее распространенных CAD/CAM материалов

- Интегрированные рабочие инструкции для всех

материалов VITA

- Фотовьювер для отображения, например, фотографий пациентов

- Программы сервиса и контроля, такие как: VITA AntiCon,

VITA EnergyEffiency,

- Автоматическая калибровка температуры

- Термозащитный выключатель,

- Защита от защемления,

- Контроль датчика температуры,

- Быстрое охлаждение,

- Ночной режим,

- Защита при отключении электропитания,

- Отображение на дисплее рабочих часов печи и муфеля,

- Автоматическая очистка

- Возможна передача данных профилей, программ и данных на другие устройства VITA vPad comfort и ПК

C помощью VITA Update Messenger вы автоматически будете получать информацию об обновлениях программ и программного обеспечения для печей и VITA vPads.

VITA vPad comfort

Технические функции

- Программы сервиса и контроля: VITA AntiCon, VITA EnergyEffiency, автоматическая калибровка температуры, термозащитный выключатель, защита от защемления, контроль датчика температуры,

быстрое охлаждение, ночной режим, защита при отключении электропитания, отображение на дисплее рабочих часов

печи и муфеля, автоматическая очистка

- Функциональный мониторинг: регистрация ходов лифта, предварительного и основного вакуума, температуры и времени Хранение, резервное копирование и защита от записи отдельных учетных записей пользователей и программ

- Обновление ПО и передача данных на другие блоки управления vPad и на ПК через USB

- Мониторинг ошибок с их отображением

- Свободно выбираемые положения подъема лифта для предварительной сушки, охлаждения и быстрого охлаждения до температуры ожидания

- Выбор языка

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Ширина | 260 мм |
| Глубина | 150 мм |
| Высота | 200 мм |
| Вес | 1,6 кг |
| Корпус | пластик |
| Классификация | класс надежности 1 |

Температура эксплуатации: 10 C t до 35 C Влажность эксплуатации: макс. 80% RH

Область применения: Эксплуатация только внутри помещений.

Аксессуары (заказываются отдельно)

- FDS (Firing-Data-System) - компьютерная программа для обработки данных по сеансам обжига

| Описание |  | Артикул |
| --- | --- | --- |
| VITA vPad comfort * Аксессуары: 1 соединительный кабель1 инструкция |  | DVPADCV1 |

VITA vPad comfort products VITA vPad comfort

Vacuum pump

Информация о продукте

Вакуумный насос VITA в шумоизоляционном корпусе для создания стабильного вакуума и постоянного уровня сжатого воздуха. Благодаря чехлу помпа работает бесшумно и в нее не проникает пыль.

| Описание |  | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Vacuum pump (220 В) |  | DVPU220 |

Vacuum pump products Vacuum pumps

Аксессуары для печей VITA

Информация о продукте

Широкий ассортимент аксессуаров позволяет настроить печь VITA под свои потребности: набор боковых панелей для индивидуализации, столики для обжиговых изделий, вакуумный насос и другие аксессуары.

Аксессуары для печей VITA

| Описание | Артикул |
| --- | --- |
| Карта памяти для VITA VACUMAT 40 T, 4000 PREMIUM T, INCERAMAT 3 T, ZYrcomat T, VACUMAT 6000 M/MP | D42300 |
| Стилус для VITA VACUMAT 40 T, 4000 PREMIUM T, INCERAMAT 3 T, ZYrcomat T | D42301 |
| Столик для охлаждения | D62100 |
| Печной пинцет | D62102 |
| обжиговый трегер круглый | D62103 |
| ватный обжиговый трегер (Ø 44 мм), 2 шт. | D62104S |

Аксессуары для VITA Zyrcomat (Печь для синтеризации)

| Описание |  | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Печные щипцы для VITA ZYRCOMAT |  | D53003 |
| VITA Подставка для спекания, 4 шт. |  | D53295 |
| Упаковка циркониевых шариков 150 г |  | E38002 |
| Индивидуальная подставка для синтеризации Ø 74 мм для VITA ZYrcomat T |  | E38006 |
| Индивидуальный тигель Ø 80 мм для VITA ZYrcomat T |  | E38010 |
| Набор подставка + тигель для VITA ZYrcomat T |  | E38011 |
| Индивидуальная подставка для синтеризации Ø 74 мм для VITA ZYrcomat T |  | E38012 |
| Индивидуальный тигель большой Ø 100 мм для VITA ZYrcomat T |  | E38013 |
| Набор подставка + тигель большой для VITA ZYrcomat T |  | E38014 |
| Подставка для синтеризации для VITA ZYRCOMAT MS |  | E38015 |

Запасные части для оборудования

Запасные части для вакуумных печей и vPads

| Описание | Артикул |
| --- | --- |
| Универсальный пресс-цоколь (100 г и 200 г) | D23294U |
| Универсальный пресс-вкладыш (100 г и 200 г) | D23294US |
| Обжиговый цоколь № 1: 38 x 15 мм для VITA VACUMAT 6000MP | D47294-P1 |
| Обжиговый цоколь № 2: 54 x 15 мм для VITA VACUMAT 6000MP | D47294-P2 |
| Обжиговый цоколь № 3: 67 x 15 мм для VITA VACUMAT 6000MP | D47294-P3 |
| Пресс-вкладыш № 1: 36 x 5 мм для VITA VACUMAT 6000MP | D47294-PS1 |
| Пресс-вкладыш № 2: 52 x 5 мм для VITA VACUMAT 6000MP | D47294-PS2 |
| Пресс-вкладыш № 3: 65 x 5 мм для VITA VACUMAT 6000MP | D47294-PS3 |
| Обжиговый цоколь VITA SMART.FIRE | D62035 |
| Муффель (230 В) для VITA SMART.FIRE | D62039 |
| Муффель (230 В) для VITA VACUMAT 30, 50, 100, 200, 250, 300, 500, 2500 | D22261 |
| Обжиговый цоколь для VITA VACUMAT 100 | D22294 |
| Обжиговый цоколь для VITA VACUMAT 30, 40, 40 T, 50, 200, 250, 300, 4000P, 4000 PT, ATMOMAT, VITA V60 i-Line, VITA VACUMAT 6000 M | D23294 |
| Обжиговый цоколь для VITA VACUMAT 500, 2500, 2500 PL | D31295 |

Запасные части для атмосферных печей

| Описание | Артикул |
| --- | --- |
| Муффель (230 В) для VITA INCERAMAT, INCERAMAT 2 | D26261 |
| Обжиговый цоколь для VITA INCERAMAT 3, INCERAMAT 3 T | D37231 |
| Муффель (230 В) для VITA INCERAMAT 3, INCERAMAT 3 T | D37261 |
| Муффель (230 В) для VITA ATMOMAT, VACUMAT 40,40 T,4000 P,4000 PT,6000M,6000MP | D32261 |
| Нагревательный элемент Kanthal Super для VITA ZYrcomat, ZYrcomat T | D38041 |
| Высокотемпературный обжиговый цоколь для VITA ZYrcomat, ZYrcomat T | D38065 |
| Компоненты для обжига для VITA ZYrcomat, ZYrcomat T | D38066 |
| Нагревательный элемент для VITA ZYRCOMAT 6000 MS + 6100 MS | D53041 |
| Обжиговый цоколь для VITA ZYRCOMAT 6000 MS + 6100 MS | D53294A |

VITA MultiPump

Информация о продукте Присоединяется к вакуумному насосу VITA и обеспечивает вакуум для 4-х печей.

Доступно для заказа как аксессуар для вакуумного насоса VITA после покупки второй печи.

Можно использовать только с пультом управления VITA vPad excellence.

Стандартный набор:

- USB кабеля по 10 м для двух печей. Габариты: 244,5 x 172,0 x 73,0 мм

| Описание |  | Артикул |
| --- | --- | --- |
| VITA MultiPump |  | D61000 |

VITA MultiPump products VITA MultiPump

VITA MultiPump аксессуары

| Описание | Артикул |
| --- | --- |
| VITA MultiPump дополнительные аксессуары 2 USB кабеля, 10 метровый вакуумный шланг для 3-й и 4-й печей | D61004 |

Обжигг

VITA SWITCHBOX

Информация о продукте

Требуется для одновременного управления 2-мя и более печами.

Можно подключить до 4-х печей

Обжиг

| Описание |  | Артикул |
| --- | --- | --- |
| VITA SWITCHBOX II * Требуется для одновременного управления 2-мя и более печами. Можно подключить до 4-х печей |  | D65000 |

VITA SWITCHBOX products VITA SWITCHBOX