Аппарат Pentamix Lite для автоматического смешивания стоматологических оттискных материалов с принадлежностями

Аппарат для автоматического смешивания оттискных масс, в том числе масс высокой плотности для снятия базового оттиска.

| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |
| 1.1 | Декларация соответствия Госстандарта Российской Федерации | Наличие | Наличие |  |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение Госстандарта Российской Федерации | Наличие | Наличие |  |
| Технические характеристики прибора |
| 2.1 | Скорость смешивания, более | 150 мл/мин, | 150 мл/мин, |  |
| 2.2 | Автоматическое замешивание оттискных материалов | Наличие | Наличие |  |
| 2.3 | Автоматическое заполнение ложки и шприца | Наличие | Наличие |  |
| 2.4 | Смешивание оттискных материалов для имплантологии | Наличие | Наличие |  |
| 2.5 | Смешивание оттискных материалов для современных бюгелей, и металлокерамики | Наличие | Наличие |  |
| 2.6 | Смешивание материалов для функциональных оттисков | Наличие | Наличие |  |
| 2.7 | Автоматическое смешивание а-силиконовых и полиэфирных оттискных масс Penta, в том числе масс высокой плотности для снятия базового оттиска: Express XT Penta Putty, Impregum Penta Soft, Impregum Penta H Duosof | Наличие | Наличие |  |
|  | Размеры (ДхШхВ) в рабочем положении не более: | 396х265х305 мм | 396х265х305 мм |  |
|  | Вес не более | 9,8 кг | 9,8 кг |  |
|  | Напряжение | 115-230 В/60–50 Гц | 115-230 В/60–50 Гц |  |
| Прочие условия |
| 3.1 | Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев |  |