Исх.  № 45/07/18 от  13.07.2018г.                                                                 Субъектам обращения медицинских изделий

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Об отзыве из обращения

«Изделия для индивидуальной защиты врача и пациента Monoart.

Наконечники для аспирации слюны и фракции Monoart EURONDA»

Настоящим АО «ПРОТЕКО» сообщает, что в целях исполнения требований Росздравнадзора, изложенных в письме от 03.07.2018 Росздравнадзора № 01и-1628/18  о необходимости принятия мер на основании  результатов экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия: «Изделия для индивидуальной защиты врача и пациента Monoart. Наконечники для аспирации слюны и фракции Monoart», производства «ЕУРОНДА С.п.А», Италия, в связи с несоответствием требований, указанных в комплекте регистрационной документации (КРД)  к РУ №ФСЗ 2011/09468  от 13.04.2011  в части  отсутствия на указания исполнения изделия и несоответствия маркировки, принято решение об отзыве из обращения данной номенклатуры товара.

АО «ПРОТЕКО»  просит всех субъектов  обращения медицинских изделий:

- провести проверку наличия указанной номенклатуры товара, и, в случае выявления, обратиться в адрес АО «ПРОТЕКО»  для осуществления мероприятий по отзыву  и замене на товар, имеющий  маркировку,  оформленную надлежащим образом;

- дистрибьюторов, приобретавших данное изделие для последующей  перепродажи, просим данное письмо разместить на официальном web-сайте  своей организации.

Письменный ответ на данное письмо просим дать в срок не позднее 20.07.2018, в предоставленном ответе просим ссылаться  на исходящей номер  и дату настоящего  письма, а так же на точное наименование товара, по которому проводятся соответствующие мероприятия.

Мы приносим  свои извинения за возможные неудобства, причиненные Вашему учреждению.

# В случае необходимости получения дополнительной информации просьба обращаться в АО «ПРОТЕКО» по адресу:

# 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д.57, корп.1, лит.И

Телефон: (812) 635-88-90 (доб. 122, 123, 124, 125, 126)

e-mail: info@protecodent.ru

С уважением,

АО «ПРОТЕКО»                                                                                                                                 /____________/

Исполнитель: Губина С.